## Slide 1
Power
Frequency
BEUCCL

## Slide 2
Frequency
Power
BETEST

## Slide 4: 00H00

## Slide 5: 00H05

## Slide 6: 00H10

## Slide 7: 00H15

## Slide 8: 00H20

## Slide 9: 00H25

## Slide 10: 00H30

## Slide 11: 00H35

## Slide 12: 00H40

## Slide 13: 00H45

## Slide 14: 00H50

## Slide 15: 00H55

## Slide 16: Summary for 00H00-00H55 on 03/07
 | Manual | Automatic | TP | FP | FN
BEUCCL | 41 | 28 | 28 | 0 | 13
BETEST | 41 | 36 | 32 | 4 | 9
BEUCCL : ICOM-R75 + Behringer soundcard
BETEST : SRP2
Automatic : 30-25-3-4
 |  | BEUCCL | BETEST
Precision | TP / (TP+FP) | 100% | 88.9%
Recall | TP/(TP+FN) | 68.2% | 78.1%